Wyjaśnienia do SIWZ na zadanie pn.:

„Przebudowa drogi gminnej nr 101006 N w m. Władysławowo”

Pytanie z dnia 19.06.2013r.

pytanie nr 1.

cyt. „ Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na pytanie:

w przedmiarze robót w poz. nr 24 dotyczącej przepustów z rur HDPE o średnicy 500mm – ilość 60m, według naszych obliczeń nie jest wystarczająca. Czy zamawiający potwierdza, jako wystarczającą, określoną w przedmiarze długość ?”

Odpowiedź:

Do kalkulacji kosztów należy przyjąć w przedmiarze robót – poz. nr 24, długość rur HDPE o średnicy 500 mm pod przepusty, zgodnie z uproszczonym projektem budowlano-wykonawczym o długości 69,0 m.

W przedmiarze robót podano omyłkowo długość rur tj. 60m.