Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa:.............................................................................................................................

Siedziba:..........................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej: ................................................

Numer telefonu (**) ........................................ Numer faksu (**) .................................................

Numer REGON ............................................... Numer NIP ......................................................

Dane dotyczące Zamawiającego

GMINA ELBLAG

ul. Browarna 85

82-300 Elbląg

Zobowiązania Wykonawcy:

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym dotyczącym realizacji usługi obejmującej Eksploatację sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Elbląg. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za następujące stawki cenowe:

1. Za 1 m3 wody dostarczonej do odbiorców

Cena ofertowa netto.......................................................................................................................................zł

(Słownie:..................................................................................................................................)

Stawka pod. VAT...................%, wartość podatku VAT ………………………………..…………………………..............................................................zł

Cena ofertowa brutto .............................................................................................................................................. zł

(Słownie:.........................................………....……..........................……………………….……)

2. Za 1 m3 odebranych ścieków

Cena ofertowa netto ...............................................................................................................................................zł

(Słownie:..................................................................................................................................)

Stawka pod. VAT.................%, wartość podatku VAT ................................................................................................................................................zł

Cena ofertowa brutto ............................................................................................................................................... zł

(Słownie:...........................................................................................……………………………)

Oświadczam, że:

Wykonamy zamówienie w terminie do dnia 01 lutego 2015 r.

Wynagrodzenie zgodnie z projektem umowy.

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

........................................................................................................................................ .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: ..........................

zakres odpowiedzialności...........................................................................................................

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ............................................................................................................................

Stanowisko .................................................................................................................................

Telefon.............................................................. Fax. ..................................................................

Zakres:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz            z załącznikami i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje             do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany                    w specyfikacji istotnych warunków zamówień.

3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń  i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Dokumenty:

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

1. ..........................................,       2. ..........................................,

3. ..........................................,       4. ..........................................,

5. ..........................................,       6. ...........................................,

7. ...........................................,      8. ............................................,

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

........................................................................................................................................

Inne informacje wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………

Data .......................................

…………………………

(Podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA Nr………………………..2010 (projekt)

zawarta w dniu……………… 2010r.

pomiędzy: Gminą  Elbląg z siedzibą  ul. Browarna 85	82-300 Elbląg

NIP        578 10 11 218           	 	Regon     000531625

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

……………………………………………

a

…………………………………………..

NIP		REGON

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

………………………………………………………..

o następującej treści:

§ 1

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiający jako właściciel budynków,

budowli i urządzeń związanych z siecią wodociągowo - kanalizacyjna zleca, a Wykonawca

przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia pn:

,,EKSPLOATACJA SIECI WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY ELBLĄG”.

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest administrowanie, bieżące utrzymanie i eksploatacja budynków, budowli i urządzeń stanowiących majątek Gminy, służących zbiorowemu zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków na terenie Gminy Elbląg.

3. W skład systemu wodociągowego wchodzi:

1)   sieć wodociągowa o długości 159,49 km wraz z przyłączami (1506 szt.)

2)   5 ujęć wody podziemnej,

3)   5 stacji podnoszenia ciśnienia wody:

a) dwie w Komorowie Żuławskim,

b) jedna w Czechowie,

c) dwie w Gronowie Górnym,

4. W skład systemu kanalizacyjnego wchodzi:

1)   sieć kanalizacyjna o długości 19,8 km wraz z przyłączami (165 szt.),

2)    6 gminnych oczyszczalni ścieków,

3)    przepompownie ścieków:

a)    dwie lokalne i jedna sieciowa w Komorowie Żuławskim,

b)    dwie sieciowe i dwie lokalne w Pilonie,

c)    jedna sieciowa w Gronowie Górnym.

§ 2

Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z opisem zawartym  w niniejszej umowie oraz zgodnie z:

1) postanowieniami złożonej oferty,

2) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,

3) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, a w szczególności z ustawy z dnia

7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.

U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z pózn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy,

a także ustawy Prawo budowlane,

4) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Norm i aprobat technicznych,

5) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy w nieodpłatne użyczenie       na okres od dnia 1 lutego 2011r. do dnia 1 lutego 2015r. budynki, budowle i urządzenia stanowiące majątek Gminy, służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków na terenie Gminy Elbląg określone w § 1 ust. 2-4 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

1) opracowania projektu regulaminu dotyczącego zbiorowego zaopatrzenia w wodę                      i zbiorowego  odprowadzania ścieków,

2) bieżącego utrzymania i eksploatacji sieci wodociągowo -kanalizacyjnej oraz urządzeń

wodociągowych i kanalizacyjnych określonych w § 1 ust. 2-4 niniejszej umowy,

3) eksploatacji budynków oczyszczalni ścieków stacji wodociągowej wraz ze zbiornikami, przepompowni oraz innych budowli i urządzeń określonych w § 1 ust. 2-4 niniejszej umowy,

4) badania i kontroli jakości dostarczanej wody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia         z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami) oraz likwidacji przekroczeń normy,

5) przekazywanie Zamawiającemu wyników badań, jakości wody niezwłocznie                    po otrzymaniu wyników badań z laboratorium, w którym wykonywane były badania,

6) zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków w sposób ciągły i niezawodny,

7) niezwłoczne usuwanie awarii powodujących przerwę w dostawie wody lub odprowadzaniu ścieków,

8) kontroli i należytego utrzymania ustanowionych zgodnie z przepisami stref ochronnych ujęć wody oraz właściwe oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska       z dnia 24 maja 2004r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody (Dz. U. Nr 136, poz. 1457, z późniejszymi zmianami),

9) kontroli wydajności ujęć wraz z pomiarem dynamicznego i statycznego zwierciadła wody         w studniach stosownie do posiadanych pozwoleń wodnoprawnych oraz realizacja pozostałych obowiązków wynikających z pozwoleń wodnoprawnych, w tym m.in. odnotowywanie ilości pobieranej wody w odstępach czasowych określonych w ww. pozwoleniach,

10) kontroli, analizowania i regulacji pracy sieci wodociągowej w celu utrzymania optymalnego układu ciśnień,

11) prowadzenia wydzielonej dokumentacji księgowej zgodnie z cytowaną wyżej ustawą                o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

12) wydawania warunków technicznych na podłączanie do sieci wodociągowej                       i kanalizacyjnej nowych odbiorców i przekazanie kopii wydanych warunków Zamawiającemu,

13) przygotowywania dokumentów do odbiorów technicznych i włączeń do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej nowych przyłączy oraz likwidacja nielegalnych przyłączy,

14) prowadzenia bieżącej kontroli nowych odbiorców wody i nowych dostawców ścieków celem ustalenia momentu rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania ścieków oraz dokonywania regularnych odczytów wodomierza,

15) udziału Wykonawcy w przeglądach i odbiorach końcowych nowych podłączeń oraz prowadzenie ich inwentaryzacji,

16) wymiany uszkodzonych lub będących w złym stanie wodomierzy i reduktorów wraz                 z elementami montażowymi,

17) pokrywania opłat za zużytą energię elektryczną na podstawie faktur VAT wystawianych przez dostawcę energii oraz zużytej energii przez przepompownie,

18) wykonywania konserwacji i remontów bieżących sieci, urządzeń i obiektów towarzyszących oraz przywracania do stanu poprzedniego terenu na którym awaria wystąpiła, w przypadku dróg – do przejezdności, a ich nawierzchni do stanu poprzedniego,

19) całokształt spraw dotyczących napraw gwarancyjnych urządzeń i sieci,

20) doręczania umów o dostawę wody i odbiór ścieków oraz aneksów do umów                             do poszczególnych odbiorców, egzekwowanie prawidłowości podpisów na umowach                       i aneksach (osoby będące stroną umowy) i prawidłowości uzupełnienia umowy oraz dostarczenie kopii podpisanych umów i aneksów przez odbiorców wody do Urzędu Gminy w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia ich podpisania,

21) odczyty stanu liczników u odbiorców wody, co najmniej raz na dwa miesiące oraz wystawianie faktur VAT za zużytą wodę i odbiór ścieków,

22) pobieranie opłat za dostarczoną wodę i odbiór ścieków od odbiorcy wody,

23) prowadzenie oraz przekazywanie Zamawiającemu do 15 lipca i 15 stycznia każdego roku aktualizowanej, co pół roku ewidencji zawierającej informacje o ilości i jakości pobieranej wody oraz odbioru ścieków, niezbędnych do sporządzenia sprawozdania,

24) uczestnictwa oraz składanie wyjaśnień podczas kontroli ujęć wody oraz wodociągów                 i kanalizacji przeprowadzanych przez organy do tego upoważnione,

25) zakupie materiałów i osprzętu eksploatacyjnego, BHP itp.

26) zabezpieczenia obiektów wodociągowych przed dostępem osób nieuprawnionych.

§ 4

1. Wykonawca zwolniony jest z opłat czynszowych, natomiast ponosi wszelkie koszty i inne

opłaty związane z korzystaniem z przekazanego majątku (np.: opłata za energię elektryczną, odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Elblągu, zakup wody z CWŻ, opłaty środowiskowe, przeglądy dozoru technicznego, inspekcji sanitarnej itp.).

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu prowadzonej działalności,                   a  zwłaszcza  w zakresie:

a) nałożonych kar, opłat i innych należności związanych z prowadzeniem działalności w tym           w nieprawidłowym lub niewłaściwym jej wykonaniu,

b) szkód wyrządzonych z uwagi na wykonywanie działalności na osobach trzecich i mieniu,            w tym będącym przedmiotem umowy.

§ 5

1. Wykonawca nie może powierzyć innemu przedsiębiorcy kompleksowej usługi utrzymania

i eksploatacji sieci wodociągowo -kanalizacyjnej i towarzyszących jej obiektów i urządzeń.

2. Wykonawca w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia może współpracować

z osobami fizycznymi lub prawnymi, zatrudniającymi pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie do wykonania robót lub usług towarzyszących utrzymaniu i eksploatacji sieci wodociągowo -kanalizacyjnej jej obiektów        i urządzeń.

3. Fakt realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawstwa nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności czy obowiązku w ramach niniejszej umowy.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców,                      jak  za własne działania lub zaniechania.

§ 6

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 lutego 2011 r. do dnia 1 lutego 2015 r.

2. Przekazanie sieci wodociągowo - kanalizacyjnej wraz z obiektami i urządzeniami                        do eksploatacji i utrzymania nastąpi w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

3. Z przekazania sieci wodociągowo - kanalizacyjnej wraz z obiektami i urządzeniami zostanie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy.

4. W terminie 10 dni po zakończeniu okresu umowy Wykonawca przekaże protokółem zdawczo-odbiorczym Zamawiającemu przedmiot umowy wraz z dokumentacją z nim związaną, a w szczególności: wszelką dokumentacją techniczną w tym powykonawczą, inwentaryzacyjną związaną z przedmiotem umowy, ewidencje odbiorców, zawarte umowy dostawy wody i odbioru ścieków.

§ 7

1. Wykonawca jest zobowiązany do takiej obsługi i eksploatacji obiektów i urządzeń, która          nie pogorszony ich stanu ponad normalne zużycie.

2. W przypadku pojawienia się uzasadnionych obaw Zamawiającego w zakresie naruszenia przez Wykonawcę ust.1 niniejszego paragrafu Zamawiający ma możliwość powołania biegłego rzeczoznawcy w celu stwierdzenia czy doszło do naruszenia przedmiotowych obowiązków.

3. Stwierdzenie przez biegłego rzeczoznawcę powołanego przez Zamawiającego naruszenia obowiązków określonych w ust.1 niniejszego paragrafu skutkować będzie nałożeniem         na Wykonawcę obowiązku doprowadzenia na swój koszt sieci wodociągowo -kanalizacyjnej

i towarzyszących jej urządzeń, obiektów do stanu zgodnego z prawem uwzględniającego normalne zużycie oraz pokrycia kosztów opinii rzeczoznawcy.

4. W przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z ust. 3 niniejszego paragrafu Zamawiający powierzy doprowadzenie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i towarzyszących jej urządzeń i obiektów do stanu zgodnego z prawem uwzględniającego normalne zużycie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.        W takiej sytuacji Wykonawca zostanie obciążony też kosztami pracy biegłego rzeczoznawcy.

§ 8

1. W razie braku możliwości dostarczenia wody przez okres co najmniej 8 godzin, Wykonawca zobowiązuje się do jej dostarczenia odbiorcom środkami zastępczymi na własny koszt.

2. Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z dostarczeniem wody              do odbiorców środkami zastępczymi w następujących przypadkach:

- braku wody na ujęciu,

- zanieczyszczenia wody na ujęciu spowodowane przyczynami niezależnymi od Wykonawcy

3. Zamawiający ma prawo kontrolowania prawidłowości przebiegu eksploatacji i obsługi przedmiotu umowy.

4. Ustala się, że w celu zgłaszania zakłóceń w działaniu systemu wodno-kanalizacyjnego

Wykonawca udostępnia czynny całodobowo telefon Nr ………………….

§ 9

1. Wysokość stawek za 1 m³ dostarczonej wody oraz za odbiór 1 m3 ścieków przyjmuje Rada Gminy w formie uchwały zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.          z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest sumą miesięcznych opłat stałych i sumą opłat za 1 m³ dostarczanej wody i odbieranych ścieków pomniejszona o koszty pośrednie i bezpośrednie

związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy.

§ 10

Wykonawca zawrze z odbiorcami indywidualnymi umowy dotyczące dostarczania wody            i odbioru ścieków zgodnie z regulaminem uchwalanym na podstawie art. 19 ustawy z dnia     7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późniejszymi zmianami) przez Radę Gminy Elbląg.

§ 11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości:

równoważnej kosztom poniesionym przez Zamawiającego w związku z odstąpieniem          od umowy   w tym koszty sporządzenia wyceny przez biegłego rzeczoznawcę.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę                  z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości: równoważnej kosztom poniesionym przez Wykonawcę w związku z odstąpieniem od umowy w tym koszty sporządzenia wyceny przez biegłego rzeczoznawcę.

3. Biegły rzeczoznawca, o którym mowa w ust. 1 oraz 2 niniejszego paragrafu na zlecenie

Zamawiającego oszacuje koszty jakie będzie musiał ponieść Zamawiający lub Wykonawca            w związku  z odstąpieniem od umowy.

4. W przypadku, gdy szkoda spowodowana nie wykonaniem obowiązku wynikającego           z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 12

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) gdy zostanie wszczęty proces likwidacji Wykonawcy,

2) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy               nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego.

4) Wykonawca przerwał z nieuzasadnionych przyczyn realizacje umowy.

5) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z warunkami niniejszej umowy             i pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie do zmiany sposobu wykonania, nie reaguje.

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i winno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego protokolarnego przekazania przedmiotu umowy i dokumentacji z nim związanej,                    w szczególności wszelkiej dokumentacji technicznych, w tym powykonawczej, inwentaryzacyjnej związanej z przedmiotem umowy, ewidencji odbiorców, zawartych umów dostawy wody lub odbioru ścieków.

4. Uchylanie się od obowiązku określonego w ust. 3 niniejszego paragrafu upoważnia          do żądania kary umownej w wysokości odpowiadającej równowartości kosztów odzyskania     i odtworzenia przedmiotu umowy i dokumentacji z nim związanej, w szczególności    wszelkiej dokumentacji technicznej, w tym powykonawczej, inwentaryzacyjnej związanej                      z przedmiotem umowy, ewidencji odbiorców, zawartych umów odbioru ścieków.

5. Rozwiązanie umowy może nastąpić w drodze porozumienia stron lub z ważnych przyczyn,

za sześciomiesięcznym wypowiedzeniem przez każdą stron umowy.

6. W przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę Zamawiający może rozwiązać niniejsza umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia.

§ 13

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759,                      z późniejszymi zmianami).

§ 14

Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie                od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej                 w wysokości minimum 100 000,00 PLN.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i ustawy Prawo budowlane.

§ 16

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy             dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i 2 egz. dla Wykonawcy.

Wykonawca                                                                                                 Zamawiający

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nazwa wykonawcy .......................................................................................................................

Adres wykonawcy .......................................................................................................................

Miejscowość ............................................... Data .........................................

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Wykaz wykonywanych usług o charakterze takim samym jak przedmiot zamówienia, w celu potwierdzenia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania.

| L.p. | Nazwa | Miejsce wykonywania | Okres wykonywania |
| --- | --- | --- | --- |

Data ...........................................                                               .................................................

(Podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Nazwa wykonawcy .......................................................................................................................

Adres wykonawcy .......................................................................................................................

Miejscowość ............................................... Data .........................................

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

NARZĘDZI  I URZĄDZEŃ WYKONAWCY

Wykaz narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca mający na celu potwierdzenie warunku że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Nazwa narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca (na potrzeby zamówienia)

| L.p. | Nazwa | Inne informacje |
| --- | --- | --- |

Data ...........................................                                             .................................................

(Podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nazwa wykonawcy .......................................................................................................................

Adres wykonawcy .......................................................................................................................

Miejscowość ............................................... Data .........................................

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE

Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz                     z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych                do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności

| L.p. | Imię i nazwisko Nazwa podmiotu | Tel. kontaktowy Fax. | Kwalifikacje Wykształcenie * | Zakres wykonywanych czynności |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu należy dołączyć dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć               w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Data ...........................................                                                 .................................................

(Podpis Wykonawcy)

* Wypełnić, jeżeli zakres przedmiotu wymaga posiadania przygotowania zawodowego /uprawnień.

Załącznik nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oświadczam/y/, że firma którą reprezentuję/emy/ spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi        do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Data: ..................................                                                         ...............................................

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/i oświadczam/y/, że firma, którą reprezentuję/emy nie podlega wykluczeniu            z postępowania o udzielenie zamówienia, w myśl art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. .zm.), który mówi, że:

I.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sadu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalęgają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne                    lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem             o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe              lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających  na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                          z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także                   za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione              w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także     za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano             za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających     na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów                  o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

II.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali      się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie,          o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Data: .................................. .                                                     ..............................................

podpis Wykonawcy