Uchwała Nr ………………

Rady gminy ELBLĄG

z dnia ………………………..

w sprawie uchwalenia zintegrowanego planu inwestycyjnego elektrowni słonecznej

w Gronowie Górnym

Na podstawie art. 37ea. ust. 1, art. 37ec ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz  art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.),

Rada Gminy Elbląg uchwala, co następuje:

ROZDZIAŁ I
przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zintegrowany planu inwestycyjny elektrowni słonecznej w Gronowie Górnym, zwany dalej planem.

- Integralnymi częściami niniejszej uchwały są następujące załączniki:

- załącznik nr 1- rysunek planu sporządzony na mapie w skali 1: 1000;

- załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania;

- załącznik nr 3 – dane przestrzenne.

- Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń planu.

§ 2. 1. Plan ustala:

- przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

- zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

- zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;

- zasady kształtowania krajobrazu;

- zasady ochrony dziedzictwa kulturowego;

- zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną nadziemną intensywność zabudowy, minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, maksymalny udział powierzchni zabudowy, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę i sposób realizacji miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;

- szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

- zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

- stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

- Na obszarze objętym planem nie występują:

- zabytki, krajobrazy kulturowe oraz dobra kultury współczesnej;

- przestrzenie publiczne;

- tereny lub obiekty podlegające ochronie, na podstawie odrębnych przepisów;

- tereny górnicze;

- obszary szczególnego zagrożenia powodzią;

- obszary osuwania się mas ziemnych;

- krajobrazy priorytetowe określone w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;

- uwarunkowania powodujące konieczność ustalenia szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

- uwarunkowania powodujące konieczność ustalenia sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 3. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- terenie – należy przez to rozumieć obszar wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony numerem i symbolem literowym;

- przeznaczeniu podstawowym terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które w ramach realizacji planu winno stać się dominującą formą wykorzystania terenu; w ramach przeznaczenia podstawowego mieszczą się elementy zagospodarowania towarzyszącego warunkujące prawidłową realizację funkcji podstawowej lub ją wzbogacające, uzbrojenie terenu oraz zieleń;

- przeznaczeniu uzupełniającym terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie określone w ustaleniach szczegółowych, które może zajmować do 20% powierzchni terenu i ma charakter opcjonalny;

- nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, która nie może być przekroczona przy sytuowaniu: budynków, wiat, kontenerowych obiektów infrastruktury elektroenergetycznej, masztów oraz paneli fotowoltaicznych wraz z konstrukcjami wsporczymi.

§ 4. 1. Następujące oznaczenia na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:

- granice obszaru objętego planem;

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

- przeznaczenia terenów - wyrażone na rysunku planu numerami i symbolami literowymi wyróżniającymi poszczególne tereny;

- ciągi zieleni izolacyjnej;

- obszar cenny przyrodniczo.

- Pozostałe oznaczenia zawarte na rysunku planu mają charakter informacyjny.

ROZDZIAŁ II
ustalenia Szczegółowe

§ 5. Przeznaczenie terenów:

- teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1PEF:

- przeznaczenie podstawowe - teren elektrowni słonecznej,

- przeznaczenia uzupełniające:

- infrastruktura techniczna dystrybucyjna,

- drogi wewnętrzne;

- teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1PEF-IE:

- przeznaczenie podstawowe - teren elektrowni słonecznej lub elektroenergetyki służącej  obsłudze elektrowni słonecznej,

- przeznaczenia uzupełniające:

- infrastruktura techniczna dystrybucyjna,

- drogi wewnętrzne;

§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

- tereny objęte planem nie podlegają ochronie akustycznej;

- ewentualna uciążliwość związana z działalnością prowadzoną w obrębie terenów nie może naruszać standardów jakościowych środowiska ustalonych dla terenów sąsiednich;

- w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony ptaków należy stosować powłoki antyrefleksyjne na panelach fotowoltaicznych;

- wyznacza się ciągi zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu, stanowiące pasy terenu o szerokości min. 5,00 m, w granicach których wymaga się wprowadzenia intensywnej zieleni o wysokości min. 3,00 m; dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej;

- wyznacza się obszar cenny przyrodniczo, oznaczony na rysunku planu, w granicach którego wprowadza się nakaz zachowania oczka wodnego z  istniejącymi zadrzewieniami;

- wymaga się zachowania istniejących w granicach terenów cieków wodnych i rowów, z prawem ich przebudowy, w tym zmiany przebiegu, pod warunkiem zachowania ich ciągłości i przepustowości na poziomie nie mniejszym niż w stanie istniejącym;

- pozostałe ustalenia dotyczące ochrony krajobrazu w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zawarto w § 7 i  § 8.

§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i krajobrazu oraz ochrony dziedzictwa kulturowego:

- ustala się kształtowanie zabudowy zgodnie z ustaleniami określonymi w § 8, z następującymi dopuszczeniami:

- ustalenia dotyczące nadziemnej intensywności zabudowy, udziału powierzchni zabudowy, minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie dotyczą działek wydzielanych pod infrastrukturę techniczną i drogi wewnętrzne,

- ustalone maksymalne wysokości zabudowy nie dotyczą obiektów inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej;

- dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od tej granicy z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

- w przypadku natrafienia podczas robót budowlanych lub ziemnych na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy bezzwłocznie podjąć czynności – zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 8. Ustala się następujące wymagania w zakresie kształtowania zabudowy, a także zasad i warunków zagospodarowania terenu:

- ustala się wskaźniki dotyczące zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy:

- maksymalna wysokość zabudowy – 7,00 m,

- nadziemna intensywność zabudowy:

- w granicach terenu 1PEF  – 0,00 ÷ 0,03,

- w granicach terenu 1PEF-IE – 0,00 – 0,20

- maksymalny udział powierzchni zabudowy:

- w granicach terenu 1PEF  –0,03,

- w granicach terenu 1PEF-IE –0,20,

- maksymalna powierzchnia zajęta przez panele fotowoltaiczne – 80% powierzchni terenów,

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej –70% powierzchni terenów;

- ustala się odległość, określonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy, od linii rozgraniczających terenów – 6,00 m;

- powierzchnie nie zajęte pod obiekty budowlane należy zachować jako biologicznie czynne;

- ustala się następujące wymagania w zakresie minimalnej liczby miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji:

- minimalna ilość miejsc postojowych łącznie dla obsługi terenów 1PEF i 1PEF-IE   -  2,

- sposób realizacji miejsc do parkowania - na wyznaczonych miejscach terenowych zlokalizowanych w granicach terenu 1PEF i/lub 1PEF-IE,

- nie wymaga się wyznaczania miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów wyposażonych w kartę parkingową.

§ 9. 1. Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

- minimalna powierzchnia działki uzyskiwanej w wyniku scalania i podziału nieruchomości – 1000 m2;

- minimalna szerokość frontu działki uzyskiwanej w wyniku scalania i podziału nieruchomości – 20 m;

- ustalenia pkt 1 i 2 nie dotyczą działek wydzielanych pod infrastrukturę techniczną, drogi, dla których ustala się odpowiednio:

- dla działek wydzielanych pod infrastrukturę techniczną:

- minimalna powierzchnia działki - 2,00 m2,

- minimalna szerokość frontu działki – 1,00 m,

- minimalna szerokość działki wydzielanej pod drogi – 4,00 m;

- kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego winien mieścić się w zakresie 700 ÷ 1100;

§ 10. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

- ustala się warunki powiązań z zewnętrznym układem komunikacyjnym – zgodnie ze stanem istniejącym poprzez ulicę Nefrytową, tj. drogę gminną publiczną nr 101021N;

- ustala się obsługę komunikacyjną obszarów objętych planem poprzez drogi wewnętrzne dopuszczone w ustaleniach planu w granicach poszczególnych terenów oraz ulicę Nefrytową tj. drogę gminną publiczną styczną do granic opracowania;

- ustala się szerokość dróg wewnętrznych dopuszczonych do realizacji w granicach poszczególnych terenów– od 4,00 m do 10,00 m, z dopuszczeniem poszerzeń na place do zawracania.

§ 11. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

- w granicach planu nie występują i nie dopuszcza się lokalizacji sieci przesyłowych infrastruktury technicznej;

- w granicach planu mogą być lokalizowane obiekty infrastruktury technicznej dystrybucyjnej;

- ustala się możliwość modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej w sposób umożliwiający:

- zaopatrzenie obszaru objętego planem w wodę z gminnej sieci wodociągowej, przebiegającej w przyległej drodze gminnej (ul. Nefrytowa),

- odprowadzenie ścieków docelowo do gminnej sieci kanalizacyjnej, z dopuszczeniem rozwiązań indywidualnych zgodnie z przepisami odrębnymi,

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych docelowo do gminnej sieci kanalizacji deszczowej, z dopuszczaniem odprowadzenia niezanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych bezpośrednio do gruntu w granicach działki, z możliwością gromadzenia ich w zbiornikach w celu późniejszego wykorzystania,

- wyposażenie obszarów w pozostałe media infrastruktury technicznej w oparciu o warunki określone w przepisach odrębnych,

- prowadzenie gospodarki odpadami w oparciu o obowiązujące przepisy odrębne;

- lokalizacja inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej jest dopuszczalna na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

§ 12. Dla całego obszaru objętego planem ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym w wysokości 30%.

ROZDZIAŁ III
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 13. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Elbląg.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego