Wyjaśnienia  ZAMAWIAJĄCEGO do  SIWZ – z dnia 20.05.2014r.

znak ZP.DR-ML.2712.01.01.2014.Now na zadanie pn.:

„Przebudowa drogi gminnej Nr 101010 N w m. Nowina”

Zamawiający informuje, że w załączniku nr 2 do SIWZ „Kosztorys ofertowy” należy poprawić następujące pozycje do kosztorysowania – zgodnie z pozycjami z załącznika

nr 12 tj. „Przedmiar robót”  – (PDF)

Poz. nr 22

Jest – „Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym”

Ma być  – „Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym”

Poz. nr 38

Jest w elementach ZIELEŃ  - „Oznakowanie pionowe – tablice do znaków drogowych”

Ma być – „Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II

z nawożeniem”

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia nieścisłości zapisane w następujących pozycjach załącznika nr 2 oraz załącznika nr 12 do SIWZ w celu właściwego przyjęcia danych do kosztorysowania tj.:

Poz. nr 23

Jest - „Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi – grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm – projekt pospółka lub mieszanka kruszywa naturalnego gr. 20cm  - krotność = 2”

Ma być - Do kalkulacji należy przyjąć grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – zgodnie z projektem budowlanym – krotność dotyczy warstwy gr. 10 cm

Poz. nr 24

Jest – „Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi – grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm – proj. 25 cm”

Ma być - Do kalkulacji należy przyjąć grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – zgodnie z projektem budowlanym – pomyłkowo wpisano gr. 25 cm

Poz. nr 29

Jest – „Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo – żwirowych – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm proj. 6 cm – krotność = 1.5”

Ma być - Do kalkulacji należy przyjąć grubość warstwy wiążącej, zgodnie z projektem budowlanym tj. 6 cm po zagęszczeniu – czyli 4 x 1.5

Poz. nr 30

Jest – „Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo – żwirowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 3 cm proj. 4 cm –

krotność = 1.33”

Ma być - Do kalkulacji należy przyjąć grubość warstwy ścieralnej, zgodnie z projektem budowlanym tj. 4 cm po zagęszczeniu – czyli 3 x 1.33

Poz. nr 32

Jest – „Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto – gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – pobocza”

Ma być - Do kalkulacji należy przyjąć pobocza z mieszanki gruntowej optymalnej – zgodnie z projektem budowlanym tj. 10 cm po zagęszczeniu (ST – 05.01.02.)

Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki gliniasto-piaskowej lub gliniasto-żwirowej. Obszar uziarnienia w/w optymalnych mieszanek  wg rys. nr 1 i rys. nr 2

z S.T.

Poz. nr 43

Jest – „Przepusty rurowe pod zjazdami – rury betonowe o średnicy 50, 60 cm”

Ma być - Do kalkulacji kosztów na przepusty Zamawiający informuje, że należy przyjąć wbudowanie rur o średnicy 50 i 60 cm z PVC karbowanych.

Poz. nr 44

Jest – „Przepusty rurowe pod zjazdami – rury żelbetowe o średnicy 100 cm”

Ma być - Do kalkulacji kosztów na przepusty Zamawiający  informuje, że należy przyjąć wbudowanie rur o średnicy 100 cm z PVC karbowanych.